MDK Łańcut

Modernizacja sanitariatów san. damski, męski,

dla niepełnosprawnych

Montaż urządzeń i wyposażenia

sanitariat damski i męski

Kosztorys  ofertowy

I. Sanitariat damski i męski

ilość            cena  jedn            wartość

1. KNNR 4	Baterie czerpalne dla umywalki

0137  02							 szt. 2		    -		      -

2. KNNR  4	Umywalki pojedyncze porcelanowe

0230   02	z syfonem gruszkowym			 szt. 2		    -		      -

3. KNNR  4	Pisuary pojedyncze z zaworem

0234   02	spłukującym					 szt. 2		    -		      -

4. KNNR   4	Dodatki za wykonanie podejść

0211    03	odpływowych z PCV o śr. 110 mm

o połoączeniach wciskowych			 szt. 5		    -		      -

5. KNNR  4	Dodatki za wykonanie podejść

0211   01	odpływowych z PCV o śr. 50 mm

o połączeniach wciskowych			 szt. 4		    -		      -

6. KNNR  2-15   Montaż ustępów pojedynczych

0224   03	     z płuczkami z tworzyw lub

porcelany "kompakt"			 szt. 5	                -		      -

7. KNNR  2-15   Montaż urządzenia do podgrzewania

0121    01	     wody ze zbiornikiem o poj. 5d m3	 kpl. 2	                -		      -

8. 280  20-1	  Montaż lustra				 kpl. 2	                -		      -

9. 290  10-1	  Montaż uchwytów na papier		 szt.  5	                -		      -

10. 300  10-2    Montaż podajnika na ręczniki

papierowe					 kpl. 2	                -		      -

11. 310  10-2    Montaż podajnika na mydło			 szt. 2		    -		      -

12. 320  10-4    Ustawienie szczotki do wc

z uchwytem					 szt. 5		    -		      -

13. 330  10-5	 Montaż wieszaka stalowego			 szt. 5		    -		      -