MDK Łańcut

Modernizacja sanitariatów damski,męski

i dla niepełnosprawnych

Montaż urządzeń i wyposażenia

Sanitariat dla niepełnosprawnych

Kosztorys  ofertowy

ilość 	  cena jedn	wartość.                      1. KNNR 4	 Rurociągi kanalizacyjne o śr. 110 mm

0207  04 	w budynkach mieszkalnych

o połączeniach wciskowych				m. 6	        -  		     -

2. KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe

0230  02	z zaworem gruszkowym				kpl. 1	        -		     -

3. KNNR 4	Wpusty żeliwne piwniczne

0216  02	o śr. 100 mm						szt. 2	        -		     -

4. KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść

0211  03	odpływowych z PCV o śr. 110 mm

o połączeniah wciskowych				szt. 1	        -		     -

5. KNNR 4	Dodatki za  wykonanie podejść

0211   01	odpływowych z PCV o śr. 50 mm

o połączeniach wciskowych				szt. 1	        -		     -

6. KNNR 4	Baterie czerpalne dla umywalki

0137  02	o śr. minimalnej 15 mm				szt. 1	        -		     -

7. KNNR 2-15   Montaż ustępów pojedynczych

0224 03	   z płuczkami z porcelany "kompakt"		kpl. 1	        -		     -

8. KNNR 2-15   Montaż poręczy i uchwytów

0213 01								szt.2	        -		     -

9. KNNR 2-15   Urządzenie do podgrzewania

0121-01	   wody o poj. 5dm3					kpl. 1	        -		     -

10. 870  30-01	   Montaż poręczy kątowej przy

umywalce						szt. 1	        -      	     -

11. 880  30-2     Montaż poręczy uchylnej z uchwytem

na papier toaletowy przy muszli			szt. 1	        -		     -

12. 890  20-1     Montaż lustra					kpl. 1	        -		     -

13. 900  30-3     Montaż uchwytu przy umywalce			szt. 2	        -		     -

14. 910   10-3    Montaż podajnika na mydło			szt. 1	        - 		     -